相关技术标准:

1.《天然气》GB 17820-2018；

2.《天然气计量系统技术要求》 GB/T 18603-2023；

3.《油气输送管道完整性管理规范》 GB 32167-2015；

4.《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015；

5.《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004；

6.《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423-2013；

7.《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T 50470-2017;

8.《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2023;

9.《高压化肥设备用无缝钢管》GB 6479-2013；

10.《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011;

11.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257-2017;

12.《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2017;

13.《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447-2018;

14.《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246-2016;

15.《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》GB/T 50693-2011;

16.《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》GB 3836.1-2010;

17.《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208-2008;

18.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493-2019;

19.《石油化工仪表接地设计规范》SH/T 3081-2003;

20.《石油化工仪表供电设计规范》SH/T 3082-2003;

21.《控制室设计规范》HG/T 20508-2014;

22.《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2019;

23.《信号报警及联锁系统设计规范》HG/T 20511-2014;

24.《可编程控制器系统工程设计规范》HG/T 20700-2014;

25.《工业电视系统工程设计规范》GB 50115-2019:

26.《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2019;

27.《供配电系统设计规范》GB 50052-2009;

28.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062-2008;

25.《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017;

26.《20kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-2013;

27.《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011;

28.《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014;

29.《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018;

30.《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325-2008;

31.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010;

32.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012;

33.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013;

34.《室外作业场地照明设计标准》GB 50582-2010;

35.《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011;

36.《建筑设计防火规范》GB 50016-2018;

37.《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2010;

38.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010;

39.《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2015;

40.《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011;

41.《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012;

42.《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015;

43.《压力容器》GB 150.1～150.4-2011;

44.《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009;

45.《压力管道定期检验规则 长输(油气)管道》TSG D7003-2010；

46.《防洪标准》GB 50201-2012；

47.《开发建设项目水土保持技术规范》GB 50433-2018；

48.《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015;

49.《钢质管道焊接规程》SY/T 4125-2023；

50.《石油天然气安全规程》AQ 2012-2007;

51.《生产过程安全卫生要求总则》GB 12801-2008;

52.《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007;

53.《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.1-2007;

54.《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013;

55.《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003;

56.《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T 3033-2010;

57.《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-1994;

58.《安全标志及其使用导则》GB 2894-2017;

59.《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2014；

60.《石油天然气钢管管道无损检测》SY/T4109-2020;

61.《承压设备无损检测》NB/T 47013-2023；

62.《油气管道运行规范》GB/T 35068-2018；

63.《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540-2009；

64.《钢制对焊管件规范》SY/T 0510-2017；

65.《油气管道线路标识设置技术规范》SY/T 6064-2017；

66.《天然气管道试运投产规范》SY/T 6233-2002；

67.《石油天然气工程管道和设备涂色规范》SY/T 0043-2020；

68.《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB 30871-2022；

69.《压力管道规范-长输管道》GB/T 34275-2017；